## page 1
| Osnovna škola Ante Anđelinović - Sućuraj, OIB : 81578529569 Adresa :Trg park 5, 21 469 Sućuraj |  |  | 30.09.2016. godine
Kontakt osoba: Jasenka Gurdulić . Telefon: 021 773 322 E- mail: ured@os-aandjelinovic-sucuraj.skole.hr.com
Područna osnovna škola Bogomolje 21468 Bogomolje
PREDMET: Troškovnik za izvođenje građevinskih radova, Područna osnovna škola Bogomolje
Red. broj | OPIS RADA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična Cijena (kn) | Ukupno (kn)
A. | SANACIJA UČIONE PRIZEMLJE
1. | Priprema gradilišta, dovoz opreme, izrada zaštitnih ograda, prostora za rad i skladište materijala.
2. | Skidanje postojećih podova, štemanje.
3. | Izrada AB podne ploče, d=12, u cijenu ulazi dobava osnovnog i pomoćnog materijala i rad. Obračun po m2. | m2 | 20,64
4. | Postavljanje hidro izolacije, Plastivo 180. U cijenu ulazi sav osnovni materijal i rad. Obračun po m2. | m2 | 40,64
5. | Toplinska izolacija EPS7/5, astrotherm zaštitna PVC folija 0,15. U cijenu ulazi dobava materijala i ugradnja. Obračun po m2. | m2 | 20,64
6. | Izrada rebiciranog estriha d=4-6. U cijenu ulazi dobava materijala i ugradnja. Obračun po m2. | m2 | 20,64
7. | Zatvaranje otvora vrat, itong 10. U cijenu ulazi dobava osnovnog i pomoćnog materijala i rad. Obračun po m2. | m2 | 2,64
8. | Štemanje stare žbuke, 22m2, otvaranje novog otvora vrata, 110x205, skidanje starog prozora, čišćenje, odvoz šuta na deponij
9. | Žbukanje zida, obrda prozora, vrata, rebiciranje, obrada do finala edel puc. U cijenu ulazi dobava osnovnog i pomoćnog materijala i rad. Obračun po m2. | m2 | 58,47
10. | Izrada, postavljanje stropa-knauf sa izolacijom-kamena vuna. Obrada do finala edel puc. U cijenu ulazi dobava osnovnog i pomoćnog materijala i rad. Obračun po m2. | m2 | 20,64
11. | Rasvjetna tijela, 6kom, rastera 60x60, montaža u knauf. U cijenu ulazi dobava i montaža. | kom | 6
12. | Elektro instalacija, troredni ormar, 14 izlaznih mijesta. U cijenu ulazi dobava materijala i rad.
13. | Stolarija, 2komada, vrata 100x210. U cijenu ulazi dobava i montaža | kom | 2
14. | Stolarija PVC, prozor 120x140. U cijenu ulazi dobava i montaža | kom | 1
15. | Pod, parket, bambus. U cijenu ulazi osnovni i pomićni materijal. Obračun po m2. | m2 | 20,64
UKUPNO 1. do 15.
PDV 25%
SVEUKUPNO